|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование объекта закупки закупки** | Поставка лейкопластырей (совместная закупка) |
| **Обязательные требования к участникам** | Установлены условия:  - Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 **№126н** «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  - Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 **№102** «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части **Перечня 1** |
| **Требование предоставления документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации** | - регистрационное удостоверение на каждое медицинское изделие, зарегистрированное в рамках ЕАЭС или документ, содержащий информацию о регистрационном удостоверении на каждое медицинское изделие, зарегистрированное в рамках ЕАЭС (позволяющее однозначно идентифицировать предлагаемое к поставке медицинское изделие (реквизиты регистрационного удостоверения, наименование медицинского изделия и иные данные)  либо  - регистрационное удостоверение на каждое медицинское изделие, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) или документ, содержащий информацию о регистрационном удостоверении на каждое медицинское изделие, выданном Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) (позволяющее однозначно идентифицировать предлагаемое к поставке медицинское изделие (реквизиты регистрационного удостоверения, наименование медицинского изделия и иные данные) |
| **Код ОКПД 2** | 21.20.24.110 |
| **Наименование Кода ОКПД 2** | Материалы клейкие перевязочные |
| **Наличие позиции в КТРУ** | Лейкопластырь для поверхностных ран, антибактериальный  21.20.24.110-00000006  Лейкопластырь гипоаллергенный  21.20.24.110-00000001  Пластырь-повязка - без КТРУ |
| **НМЦК** | Для совместной закупки – свыше 30 тыс. руб. |
| **Информация о контракте** | Используется типовой контракт на поставку медицинских изделий |

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара** | **Характеристики (показатели) товара** | | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Наименование характеристики (показателя)** | **Значение характеристики (показателя)\*\*** |
| 1 | Лейкопластырь для поверхностных ран, антибактериальный\* | Бактерицидный гипоаллергенный, пластырь. | наличие | шт. |  |
| Вид основы: на тканой основе. | наличие |
| Размер: |  |
| Ширина | не менее 1,8 см и не более 2,5 см |
| Длина | не менее 7 см и не более 7,5 см |
| 2 | Лейкопластырь для поверхностных ран, антибактериальный\* | Бактерицидный гипоаллергенный, пластырь. | наличие | шт. |  |
| Размер: |  |
| Ширина | не менее 6 см |
| Длина | не менее 10 см |
| 3 | Лейкопластырь гипоаллергенный\* | Гипоаллергенный фиксирующий катушечный пластырь. | наличие | шт. |  |
| Вид основы: на тканой основе. | наличие |
| Размер: |  |
| Ширина | не менее 2,5 см |
| Длина | не менее 500 см |
| 4 | Лейкопластырь гипоаллергенный\* | Гипоаллергенный фиксирующий катушечный пластырь. | наличие | шт. |  |
| Вид основы: на тканой основе. | наличие |
| Размер: |  |
| Ширина | не менее 5 см |
| Длина | не менее 500 см |
| 5 | Лейкопластырь гипоаллергенный\* | Гипоаллергенный рулонный пластырь, для сплошной фиксации повязок. | наличие | шт. |  |
| Вид основы: на нетканой основе. | наличие |
| Размер: |  |
| Ширина | не менее 10 см |
| Длина | не менее 1000 см |
| 6 | Пластырь-повязка | Стерильная повязка, для фиксации катетеров и канюль. | наличие | шт. |  |
| Размер: |  |
| Ширина | не менее 6 см |
| Длина | не менее 8 см |

*\*Описание товара произведено с учетом требований ст.33 № 44-ФЗ, т.к. в КТРУ в отношении закупаемого товара (согласно коду) описание отсутствует.*

**Инструкция по заполнению заявки**

**\*\*Участник закупки при составлении заявки указывает конкретные показатели товара**, соответствующие значениям, установленным в описании объекта закупки (техническом задании), и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в описании объекта закупки (техническом задании) указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в описании объекта закупки (техническом задании).

1. **В случае, если «значения показателей» товара (ов) в описании объекта закупки (техническом задании) указаны с применением слов, символов:**
2. «**не ниже…**», «**не менее…**», «**≥**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), равные или превышающие установленные значения;
3. «**не выше…**», «**не более…**», «**≤**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), равные или менее установленных значений;
4. «…**или**…», то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов).
5. «**не менее**… **и не более**…», «**≥**… **и ≤**…»то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов) в рамках значений верхней и нижней границы;
6. «**>**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), превышающие установленные значения;
7. «**<**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), менее установленных значений;
8. «**≥**… и˂…» то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов) равное или превышающее установленное значение нижней границы диапазона и менее установленного значения верхней границы диапазона.
9. «>… и ≤ …» то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов) превышающее установленное значение нижней границы диапазона и равное или менее установленного значения верхней границы диапазона.
10. «>… и ˂ …» то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов) превышающее установленное значение нижней границы диапазона и менее установленного значения верхней границы диапазона.
11. **В иных случаях (за исключением п. 1 «Инструкции по заполнению заявки»)** требования к значениям показателей, не могут изменяться.

В заявке участника закупки должно указываться то же значение показателя товара (ов), что и в техническом задании.

1. **Участником закупки не допускается** изменение «наименований показателей» характеристик товара (-ов).