|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта закупки | Поставка медицинских изделий (Предметное стекло/слайд для микроскопии ИВД) |
| *Особенности закупки*  | 126н Преимущества организациям инвалидов (Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2021 N 3500-р) |
| Обязательные требования к участникам | Отсутствуют |
| Код ОКПД 2  | 32.50.50.190 |
| Наименование Кода ОКПД 2 | Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки |
| Наличие позиции в КТРУ | 32.50.50.000-00002396 Предметное стекло/слайд для микроскопии ИВД32.50.50.000-00002401 Предметное стекло/слайд для микроскопии ИВД32.50.50.000-00002399 Предметное стекло/слайд для микроскопии ИВД |
| Информация о контракте  | Проект контракта на поставку медицинских изделий |

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код ОКПД2** | **Код КТРУ** | **Наименование товара** | **Характеристики (показатели) товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Наименование характеристики (показателя)** | **Значение характеристики (показателя)\*** | **Единица измерения характеристики (показателя)** |
| 1 | 32.50.50.190 | 32.50.50.000-00002396 | Предметное стекло/слайд для микроскопии ИВД | Количество в упаковке | Неважно |  | штука |  |
| Возможность печати | Нет |  |
| Исполнение | Гладкое |  |
| Зона для маркировки | Нет |  |
| Адгезивное покрытие | Нет |  |
| Матирование | Нет |  |
| **Тип кромки** | **Обрезная** |  |
| **Толщина** | **2** | Миллиметр |
| Длина | 76 | Миллиметр |
| Ширина | 26 | Миллиметр |
| 2 | 32.50.50.190 | 32.50.50.000-00002396 | Предметное стекло/слайд для микроскопии ИВД | Количество в упаковке | Неважно |  | штука |  |
| Возможность печати | Нет |  |
| Исполнение | Гладкое |  |
| Зона для маркировки | Нет |  |
| Адгезивное покрытие | Нет |  |
| Матирование | Нет |  |
| **Тип кромки** | **Шлифованная** |  |
| **Толщина** | **2** | Миллиметр |
| Длина | 76 | Миллиметр |
| Ширина | 26 | Миллиметр |
| 3 | 32.50.50.190 | 32.50.50.000-00002401 | Предметное стекло/слайд для микроскопии ИВД | Адгезивное покрытие | Нет |  | штука |  |
| Возможность печати | Нет |  |
| Длина | 75 | Миллиметр |
| Ширина | 25 | Миллиметр |
| Зона для маркировки | Нет |  |
| Исполнение | Гладкое |  |
| Количество в упаковке | Неважно |  |
| Матирование | Нет |  |
| **Тип кромки** | **Обрезная** |  |
| **Толщина** | **1** | Миллиметр |
| 4 | 32.50.50.190 | 32.50.50.000-00002401 | Предметное стекло/слайд для микроскопии ИВД | Адгезивное покрытие | Нет |  | штука |  |
| Возможность печати | Нет |  |
| Длина | 75 | Миллиметр |
| Ширина | 25 | Миллиметр |
| **Зона для маркировки** | **Есть** |  |
| Исполнение | Гладкое |  |
| Количество в упаковке | Неважно |  |
| Матирование | Нет |  |
| **Тип кромки** | **Шлифованная** |  |
| **Толщина** | **1** | Миллиметр |
| 5 | 32.50.50.190 | 32.50.50.000-00002399 | Предметное стекло/слайд для микроскопии ИВД | Количество в упаковке | Неважно |  | штука |  |
| Возможность печати | Нет |  |
| Исполнение | Гладкое |  |
| Зона для маркировки | Нет |  |
| Адгезивное покрытие | Нет |  |
| Матирование | Нет |  |
| **Тип кромки** | **Шлифованная** |  |
| **Толщина** | **1** | Миллиметр |
| Длина | 76 | Миллиметр |
| Ширина | 26 | Миллиметр |
| 6 | 32.50.50.190 | 32.50.50.000-00002399 | Предметное стекло/слайд для микроскопии ИВД | Тип кромки | Шлифованная |  | штука |  |
| Адгезивное покрытие | Нет |  |
| Исполнение | Гладкое |  |
| Количество в упаковке | Неважно |  |
| Матирование | Нет |  |
| **Зона для маркировки** | **Есть** |  |
| **Возможность печати** | **Да** |  |
| Длина | 76 | Миллиметр |
| Ширина | 26 | Миллиметр |
| **Толщина** | **1** | Миллиметр |

**Инструкция по заполнению заявки**

**\*Участник закупки при составлении заявки указывает конкретные показатели товара**, соответствующие значениям, установленным в описании объекта закупки (техническом задании), и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в описании объекта закупки (техническом задании) указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в описании объекта закупки (техническом задании).

1. **В случае, если «значения показателей» товара (ов) в описании объекта закупки (техническом задании) указаны с применением слов, символов:**
2. «**не ниже…**», «**не менее…**», «**≥**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), равные или превышающие установленные значения;
3. «**не выше…**», «**не более…**», «**≤**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), равные или менее установленных значений;
4. «…**или**…», то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов).
5. «**не менее**… **и не более**…», «**≥**… **и ≤**…» то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов) в рамках значений верхней и нижней границы;
6. «**>**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), превышающие установленные значения;
7. «**<**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), менее установленных значений;
8. «**≥**… и˂…» то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов) равное или превышающее установленное значение нижней границы диапазона и менее установленного значения верхней границы диапазона.
9. «>… и ≤ …» то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов) превышающее установленное значение нижней границы диапазона и равное или менее установленного значения верхней границы диапазона.
10. «>… и ˂ …» то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов) превышающее установленное значение нижней границы диапазона и менее установленного значения верхней границы диапазона.
11. **В иных случаях (за исключением п. 1 «Инструкции по заполнению заявки»)** требования к значениям показателей, не могут изменяться.

В заявке участника закупки должно указываться то же значение показателя товара (ов), что и в описании объекта закупки (техническом задании).

1. **Участником закупки не допускается** изменение «наименований показателей» характеристик товара (-ов).