|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование объекта закупки** | Поставка медицинских изделий (Скребок клеточный, одноразового использования, Щетка цитологическая цервикальная, Зеркало вагинальное, одноразового использования) |
| ***Особенности закупки*** | 126н, 102 перечень 1 |
| **Обязательные требования к участникам** | Отсутствуют |
| **Код ОКПД 2** | 32.50.13.190 |
| **Наименование Кода ОКПД 2** | Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки |
| **Наличие позиции в КТРУ** | 32.50.13.190-00007239 Скребок клеточный, одноразового использования  32.50.13.190-00007157 Щетка цитологическая цервикальная  32.50.13.190-00007262 Зеркало вагинальное, одноразового использования |
| **Информация о контракте** | Проект контракта на поставку медицинских изделий |

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код ОКПД2** | **Код КТРУ** | **Наименование товара** | **Характеристики (показатели) товара** | | **Требование к фасовке упаковке, фасовке товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Наименование характеристики (показателя) товара** | **Значение характеристики (показателя) товара \*\*** |
| 1 | 32.50.13.190 | 32.50.13.190-00007239 | Скребок клеточный, одноразового использования\* | Зонд урогенитальный полимерный одноразовый стерильный **универсальный (тип А)** | Наличие | Индивидуальная упаковка | шт |  |
| Стерильный | Наличие |
| Для взятия мазков из цервикального канала на цитологическое исследование или бактериологическое методом  ПЦР, для взятия биологического материала из мочеиспускательного (цервикального) канала у мужчин и женщин (уретры), позволяет провести  цитологический анализ | Наличие |
| 2 | 32.50.13.190 | 32.50.13.190-00007239 | Скребок клеточный, одноразового использования\* | Зонд урогенитальный полимерный одноразовый стерильный **Ложка Фолькмана (тип В)** | Наличие | Индивидуальная упаковка | шт |  |
| Стерильный | Наличие |
| Для взятия мазков из цервикального канала, уретры и с влагалищной порции шейки матки на цитологическое и  бактериологическое исследование | Наличие |
| 3 | 32.50.13.190 | 32.50.13.190-00007239 | Скребок клеточный, одноразового использования\* | Зонд урогенитальный полимерный одноразовый стерильный **Пайпеля (тип С)** | Наличие | Индивидуальная упаковка | шт |  |
| Стерильный | Наличие |
| Для взятия аспирационной биопсии эндометрия | Наличие |
| 4 | 32.50.13.190 | 32.50.13.190-00007239 | Скребок клеточный, одноразового использования\* | Зонд урогенитальный полимерный одноразовый стерильный **Шпатель Эйра** | Наличие | Индивидуальная упаковка | шт |  |
| Стерильный | Наличие |
| Для взятия материала с поверхности слизистой влагалища на цитологическое исследование. | Наличие |
| 5 | 32.50.13.190 | 32.50.13.190-00007157 | Щетка цитологическая цервикальная\* | Зонд урогенитальный полимерный одноразовый стерильный тип **D** **(цитощетка)**  **с полимерным шариком (каплей)** на конце рабочей зоны | Наличие | Индивидуальная упаковка | шт |  |
| Стерильный | Наличие |
| Для взятия мазков из цервикального канала на цитологическое исследование | Наличие |
| 6 | 32.50.13.190 | 32.50.13.190-00007157 | Щетка цитологическая цервикальная\* | Зонд урогенитальный полимерный одноразовый стерильный тип **D (цитощетка)**  **без полимерного шарика (капли)** на конце рабочей зоны | Наличие | Индивидуальная упаковка | шт |  |
| Стерильный | Наличие |
| Для взятия мазков из цервикального канала на цитологическое исследование | Наличие |
| 7 | 32.50.13.190 | 32.50.13.190-00007262 | Зеркало вагинальное, одноразового использования\* | Зеркало гинекологическое одноразовое по Куско прозрачное полимерное двухстворчатое | Наличие | Индивидуальная упаковка | шт |  |
| Стерильное | Наличие |
| **Фиксатор** | **Поворотный** |
| **Размер №1 (S)** | Наличие |
| 8 | 32.50.13.190 | 32.50.13.190-00007262 | Зеркало вагинальное, одноразового использования\* | Зеркало гинекологическое одноразовое по Куско прозрачное полимерное двухстворчатое | Наличие | Индивидуальная упаковка | шт |  |
| Стерильное | Наличие |
| **Фиксатор** | **Винтовой** |
| **Размер №1 (S)** | Наличие |
| 9 | 32.50.13.190 | 32.50.13.190-00007262 | Зеркало вагинальное, одноразового использования\* | Зеркало гинекологическое одноразовое по Куско прозрачное полимерное двухстворчатое | Наличие | Индивидуальная упаковка |  |  |
| Стерильное | Наличие |
| **Фиксатор** | **Дуговой** |
| **Размер №1 (S)** | Наличие |
| 10 | 32.50.13.190 | 32.50.13.190-00007262 | Зеркало вагинальное, одноразового использования\* | Зеркало гинекологическое одноразовое по Куско прозрачное полимерное двухстворчатое | Наличие | Индивидуальная упаковка | шт |  |
| Стерильное | Наличие |
| **Фиксатор** | **Поворотный** |
| **Размер №2 (M)** | Наличие |
| 11 | 32.50.13.190 | 32.50.13.190-00007262 | Зеркало вагинальное, одноразового использования\* | Зеркало гинекологическое одноразовое по Куско прозрачное полимерное двухстворчатое | Наличие | Индивидуальная упаковка | шт |  |
| Стерильное | Наличие |
| **Фиксатор** | **Винтовой** |
| **Размер №2 (M)** | Наличие |
| 12 | 32.50.13.190 | 32.50.13.190-00007262 | Зеркало вагинальное, одноразового использования\* | Зеркало гинекологическое одноразовое по Куско прозрачное полимерное двухстворчатое | Наличие | Индивидуальная упаковка | шт |  |
| Стерильное | Наличие |
| **Фиксатор** | **Дуговой** |
| **Размер №2 (M)** | Наличие |
| 13 | 32.50.13.190 | 32.50.13.190-00007262 | Зеркало вагинальное, одноразового использования\* | Зеркало гинекологическое одноразовое по Куско прозрачное полимерное двухстворчатое | Наличие | Индивидуальная упаковка | шт |  |
| Стерильное | Наличие |
| **Фиксатор** | **Поворотный** |
| **Размер №3 (L)** | Наличие |
| 14 | 32.50.13.190 | 32.50.13.190-00007262 | Зеркало вагинальное, одноразового использования\* | Зеркало гинекологическое одноразовое по Куско прозрачное полимерное двухстворчатое | Наличие | Индивидуальная упаковка | шт |  |
| Стерильное | Наличие |
| **Фиксатор** | **Винтовой** |
| **Размер №3 (L)** | Наличие |
| 15 | 32.50.13.190 | 32.50.13.190-00007262 | Зеркало вагинальное, одноразового использования\* | Зеркало гинекологическое одноразовое по Куско прозрачное полимерное двухстворчатое | Наличие | Индивидуальная упаковка | шт |  |
| Стерильное | Наличие |
| **Фиксатор** | **Дуговой** |
| **Размер №3 (L)** | Наличие |

\* Описание товара произведено с учетом требований ст.33 № 44-ФЗ, т.к. в КТРУ в отношении закупаемого товара (согласно коду) описание отсутствует.

**Инструкция по заполнению заявки**

**\*\*Участник закупки при составлении заявки указывает конкретные показатели товара**, соответствующие значениям, установленным в описании объекта закупки (техническом задании), и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в описании объекта закупки (техническом задании) указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в описании объекта закупки (техническом задании).

1. **В случае, если «значения показателей» товара (ов) в описании объекта закупки (техническом задании) указаны с применением слов, символов:**
2. «**не ниже…**», «**не менее…**», «**≥**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), равные или превышающие установленные значения;
3. «**не выше…**», «**не более…**», «**≤**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), равные или менее установленных значений;
4. «…**или**…», то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов).
5. «**не менее**… **и не более**…», «**≥**… **и ≤**…» то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов) в рамках значений верхней и нижней границы;
6. «**>**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), превышающие установленные значения;
7. «**<**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), менее установленных значений;
8. «**≥**… и˂…» то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов) равное или превышающее установленное значение нижней границы диапазона и менее установленного значения верхней границы диапазона.
9. «>… и ≤ …» то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов) превышающее установленное значение нижней границы диапазона и равное или менее установленного значения верхней границы диапазона.
10. «>… и ˂ …» то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов) превышающее установленное значение нижней границы диапазона и менее установленного значения верхней границы диапазона.
11. **В иных случаях (за исключением п. 1 «Инструкции по заполнению заявки»)** требования к значениям показателей, не могут изменяться.

В заявке участника закупки должно указываться то же значение показателя товара (ов), что и в описании объекта закупки (техническом задании).

1. **Участником закупки не допускается** изменение «наименований показателей» характеристик товара (-ов).