|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование объекта закупки закупки** | Поставка медицинских изделий (биксы для перевязочного материала) (совместная закупка) |
| **Обязательные требования к участникам** | - |
| **Требование предоставления документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации** | - регистрационное удостоверение на каждое медицинское изделие, зарегистрированное в рамках ЕАЭС или документ, содержащий информацию о регистрационном удостоверении на каждое медицинское изделие, зарегистрированное в рамках ЕАЭС (позволяющее однозначно идентифицировать предлагаемое к поставке медицинское изделие (реквизиты регистрационного удостоверения, наименование медицинского изделия и иные данные)  **или**  - регистрационное удостоверение на каждое медицинское изделие, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) или документ, содержащий информацию о регистрационном удостоверении на каждое медицинское изделие, выданном Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) (позволяющее однозначно идентифицировать предлагаемое к поставке медицинское изделие (реквизиты регистрационного удостоверения, наименование медицинского изделия и иные данные) |
| **Код ОКПД 2** | 32.50.50.190 |
| **Наименование кода ОКПД 2** | [Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки](https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/32.50.50.190) |
| **Наличие позиции в КТРУ** | 32.50.50.190-00000980 (характеристики отсутствуют) |
| **НМЦК** | При совместной закупке – свыше 30 тыс. руб. |
| **Информация о контракте** | Проект контракта на поставку медицинских изделий |

**Описание объекта закупки (техническое задание)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Характеристики (показатели) товара | | | Ед. изм. | Кол-во |
| Наименование характеристики (показателя) | Значение характеристики (показателя)\* | Единица измерения характеристики (показателя) |
| 1 | Бикс для перевязочного материала\*\* | Форма бикса | круглая |  | Шт. |  |
| Материал бикса | нержавеющая сталь |  |
| Диаметр | **не более** 195 | мм |
| Высота | **не более** 170 | мм |
| Условный объем | 3 | дм3 |
| Масса изделия | **не более** 1,25 | кг |
| Комплектуется сменными фильтрами из хлопчатобумажной ткани | наличие |  |
| Сохраняет стерильность обрабатываемых изделий до 20 суток | наличие |  |
| 2 | Бикс для перевязочного материала\*\* | Форма бикса | круглая |  | Шт. |  |
| Материал бикса | нержавеющая сталь |  |
| Диаметр | **не более** 255 | мм |
| Высота | **не более** 180 | мм |
| Условный объем | 6 | дм3 |
| Масса изделия | **не более** 2,25 | кг |
| Комплектуется сменными фильтрами из хлопчатобумажной ткани | наличие |  |
| Сохраняет стерильность обрабатываемых изделий до 20 суток | наличие |  |
| 3 | Бикс для перевязочного материала\*\* | Форма бикса | круглая |  | Шт. |  |
| Материал бикса | нержавеющая сталь |  |
| Диаметр | **не более** 300 | мм |
| Высота | **не более** 183 | мм |
| Условный объем | 9 | дм3 |
| Масса изделия | **не более** 2,9 | кг |
| Комплектуется сменными фильтрами из хлопчатобумажной ткани | наличие |  |
| Сохраняет стерильность обрабатываемых изделий до 20 суток | наличие |  |
| 4 | Бикс для перевязочного материала\*\* | Форма | Круглый |  | Шт. |  |
| Материал бикса | нержавеющая сталь |  |
| Диаметр | **не более** 350 | мм |
| Высота | **не более** 183 | мм |
| Условный объем | 12 | дм3 |
| Масса изделия | **не более** 3,45 | кг |
| Комплектуется сменными фильтрами из хлопчатобумажной ткани | наличие |  |
| Сохраняет стерильность обрабатываемых изделий до 20 суток | наличие |  |
| 5 | Бикс для перевязочного материала\*\* | Форма бикса | круглая |  | Шт. |  |
| Материал бикса | нержавеющая сталь |  |
| Диаметр | **не более** 395 | мм |
| Высота | **не более** 195 | мм |
| Условный объем | 18 | дм3 |
| Масса изделия | **не более** 5 | кг |
| Комплектуется сменными фильтрами из хлопчатобумажной ткани | наличие |  |
| Сохраняет стерильность обрабатываемых изделий до 20 суток | наличие |  |

**Инструкция по заполнению заявки**

**\*Участник закупки при составлении заявки указывает конкретные показатели товара**, соответствующие значениям, установленным в описании объекта закупки (техническом задании), и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в описании объекта закупки (техническом задании) указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в описании объекта закупки (техническом задании).

1. **В случае, если «значения показателей» товара (ов) в описании объекта закупки (техническом задании) указаны с применением слов, символов:**
2. «**не ниже…**», «**не менее…**», «**≥**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), равные или превышающие установленные значения;
3. «**не выше…**», «**не более…**», «**≤**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), равные или менее установленных значений;
4. «…**или**…», то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов).
5. «**не менее**… **и не более**…», «**≥**… **и ≤**…» то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов) в рамках значений верхней и нижней границы;
6. «**>**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), превышающие установленные значения;
7. «**<**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), менее установленных значений;
8. «**≥**… и˂…» то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов) равное или превышающее установленное значение нижней границы диапазона и менее установленного значения верхней границы диапазона.
9. «>… и ≤ …» то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов) превышающее установленное значение нижней границы диапазона и равное или менее установленного значения верхней границы диапазона.
10. «>… и ˂ …» то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов) превышающее установленное значение нижней границы диапазона и менее установленного значения верхней границы диапазона.
11. **В иных случаях (за исключением п. 1 «Инструкции по заполнению заявки»)** требования к значениям показателей, не могут изменяться.

В заявке участника закупки должно указываться то же значение показателя товара (ов), что и в описании объекта закупки (техническом задании).

1. **Участником закупки не допускается** изменение «наименований показателей» характеристик товара (-ов).

\*\* Описание товара произведено с учетом требований ст.33 № 44-ФЗ, т.к. в КТРУ в отношении закупаемого товара (согласно коду) описание отсутствует.