|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование объекта закупки** | Поставка медицинских изделий (маски) |
| ***Особенности закупки***  | Регистрационные удостоверения,616 |
| **Обязательные требования к участникам** | Отсутствуют |
| **Код ОКПД 2**  | **32.50.50.190** |
| **Наименование Кода ОКПД 2** | Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки |
| **Наличие позиции в КТРУ** | **32.50.50.190-00002138** Маска хирургическая, одноразового использования |
| **Информация о контракте**  | Проект контракта на поставку медицинских изделий  |

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОКПД 2** | **Код позиции КТРУ** | **Наименование товара** | **Характеристики (показателя)товара** |  | **Идентификационный номер типового технического задания** | **Ед. изм.** |
| Наименование характеристики (показателя) | Значение характеристики (показателя)\* |
| **32.50.50.190** | **32.50.50.190-00002138** | Маска хирургическая, одноразового использования | Исполнение | На резинке |  | **т002663** | **шт** |
| Количество слоёв | ≥ 3  | **штука** |
| Гибкий носовой фиксатор1 | Наличие |  |
| Размер изделия1 |
| Ширина | Не менее 175 | **мм** |
| Высота | Не менее 95 | **мм** |
| Цвет2 | Белый/светло-голубой |  |

*1Обусловлено необходимостью плотного прилегания изделия и защиты дыхательных путей от инфекции*

*2 Обусловлено необходимостью обеспечения единой цветовой гаммы с медицинской одеждой сотрудников учреждения здравоохранения*

**Инструкция по заполнению заявки**

**\*Участник закупки при составлении заявки указывает конкретные показатели товара**, соответствующие значениям, установленным в описании объекта закупки (техническом задании), и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в описании объекта закупки (техническом задании) указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в описании объекта закупки (техническом задании).

1. **В случае, если «значения показателей» товара (ов) в описании объекта закупки (техническом задании) указаны с применением слов, символов:**
2. «**не ниже…**», «**не менее…**», «**≥**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), равные или превышающие установленные значения;
3. «**не выше…**», «**не более…**», «**≤**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), равные или менее установленных значений;
4. «…**или**…», то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов).
5. «**не менее**… **и не более**…», «**≥**… **и ≤**…» то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов) в рамках значений верхней и нижней границы;
6. «**>**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), превышающие установленные значения;
7. «**<**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), менее установленных значений;
8. «**≥**… и˂…» то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов) равное или превышающее установленное значение нижней границы диапазона и менее установленного значения верхней границы диапазона.
9. «>… и ≤ …» то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов) превышающее установленное значение нижней границы диапазона и равное или менее установленного значения верхней границы диапазона.
10. «>… и ˂ …» то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов) превышающее установленное значение нижней границы диапазона и менее установленного значения верхней границы диапазона.
11. **В иных случаях (за исключением п. 1 «Инструкции по заполнению заявки»)** требования к значениям показателей, не могут изменяться.

В заявке участника закупки должно указываться то же значение показателя товара (ов), что и в описании объекта закупки (техническом задании).

1. **Участником закупки не допускается** изменение «наименований показателей» характеристик товара (-ов).