|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование объекта закупки** | Поставка медицинских изделий (тест-полоски для анализатора мочи DIRUI H-500) |
| ***Особенности закупки*** | **126н** |
| **Обязательные требования к участникам** | Отсутствуют |
| **Код ОКПД 2** | 21.20.23.110 |
| **Наименование Кода ОКПД 2** | Реагенты диагностические |
| **Наличие позиции в КТРУ** | 21.20.23.110-00010592  Множественные аналиты мочи ИВД, набор, колориметрическая тест-полоска, экспресс-анализ |
| **Информация о контракте** | Проект контракта на поставку медицинских изделий |

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОКПД2** | **Наименование товара** | **Характеристики (показатели) товара** | | | **КТРУ** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** |
| **Наименование характеристики (показателя)** | **Значение характеристики (показателя)\*\*\*** | **Единица измерения характеристики (показателя)** |
| 21.20.23.110 | Множественные аналиты мочи ИВД, набор, колориметрическая тест-полоска, экспресс-анализ | Количество выполняемых тестов | ≥ 100 | штука | 21.20.23.110-00010592 | набор |  |
| Метод | Полуколичественный |  |
| Назначение | Для анализаторов мочи серии Н- |  |
| Определяемые параметры\* | Уробилиноген, Билирубин, Кетоны, Кровь, Белок, Нитриты, Лейкоциты Глюкоза, Удельный вес, рН |  |
| Совместимость с анализатором мочи DIRUI H-500\*\* | Наличие |  |

**\* Определяемые параметры указаны на основании нужд Заказчиков и инструкции к Оборудованию**

**\*\*Данное Оборудование имеется в наличии у Заказчиков.**

**Инструкция по заполнению заявки**

**\*\*\*Участник закупки при составлении заявки указывает конкретные показатели товара**, соответствующие значениям, установленным в описании объекта закупки (техническом задании), и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в описании объекта закупки (техническом задании) указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в описании объекта закупки (техническом задании).

1. **В случае, если «значения показателей» товара (ов) в описании объекта закупки (техническом задании) указаны с применением слов, символов:**
2. «**не ниже…**», «**не менее…**», «**≥**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), равные или превышающие установленные значения;
3. «**не выше…**», «**не более…**», «**≤**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), равные или менее установленных значений;
4. «…**или**…», то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов).
5. «**не менее**… **и не более**…», «**≥**… **и ≤**…» то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов) в рамках значений верхней и нижней границы;
6. «**>**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), превышающие установленные значения;
7. «**<**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), менее установленных значений;
8. «**≥**… и˂…» то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов) равное или превышающее установленное значение нижней границы диапазона и менее установленного значения верхней границы диапазона.
9. «>… и ≤ …» то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов) превышающее установленное значение нижней границы диапазона и равное или менее установленного значения верхней границы диапазона.
10. «>… и ˂ …» то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов) превышающее установленное значение нижней границы диапазона и менее установленного значения верхней границы диапазона.
11. **В иных случаях (за исключением п. 1 «Инструкции по заполнению заявки»)** требования к значениям показателей, не могут изменяться.

В заявке участника закупки должно указываться то же значение показателя товара (ов), что и в описании объекта закупки (техническом задании).

1. **Участником закупки не допускается** изменение «наименований показателей» характеристик товара (-ов).