|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование объекта закупки** | Поставка медицинских изделий (шапочки хирургические) |
| ***Особенности закупки***  | Регистрационные удостоверения |
| **Обязательные требования к участникам** | Отсутствуют |
| **Код ОКПД 2**  | **14.12.30.190** |
| **Наименование Кода ОКПД 2** | Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки |
| **Наличие позиции в КТРУ** | **14.12.30.190-00000171** Шапочка хирургическая, одноразового использования, нестерильная |
| **Информация о контракте**  | Проект контракта на поставку медицинских изделий  |

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОКПД 2** | **Позиция КТРУ** | **Наименование товара** | **Характеристики товара** | **Идентификационный номер типового технического задания** | **Ед. изм.** |
| Наименование показателя | Значение показателя\* | Единица измерения характеристики (показателя) |
|  **14.12.30.190** | **14.12.30.190-00000171** | Шапочка хирургическая, одноразового использования, нестерильная | Диаметр по резинке | > 50  и  ≤ 58  | см | **Т003153** | **Шт.** |
| Исполнение | Со стягивающей резинкой |  |
| тип «Шарлотта»1 | наличие |  |

1 Данныйтип обеспечивает удобство для объемных и длинных волос, шапочка комфортно облегает голову и надежно фиксируется резинкой.

**Инструкция по заполнению заявки**

**\*Участник закупки при составлении заявки указывает конкретные показатели товара**, соответствующие значениям, установленным в описании объекта закупки (техническом задании), и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в описании объекта закупки (техническом задании) указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в описании объекта закупки (техническом задании).

1. **В случае, если «значения показателей» товара (ов) в описании объекта закупки (техническом задании) указаны с применением слов, символов:**
2. «**не ниже…**», «**не менее…**», «**≥**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), равные или превышающие установленные значения;
3. «**не выше…**», «**не более…**», «**≤**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), равные или менее установленных значений;
4. «…**или**…», то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов).
5. «**не менее**… **и не более**…», «**≥**… **и ≤**…» то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов) в рамках значений верхней и нижней границы;
6. «**>**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), превышающие установленные значения;
7. «**<**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), менее установленных значений;
8. «**≥**… и˂…» то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов) равное или превышающее установленное значение нижней границы диапазона и менее установленного значения верхней границы диапазона.
9. «>… и ≤ …» то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов) превышающее установленное значение нижней границы диапазона и равное или менее установленного значения верхней границы диапазона.
10. «>… и ˂ …» то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов) превышающее установленное значение нижней границы диапазона и менее установленного значения верхней границы диапазона.
11. **В иных случаях (за исключением п. 1 «Инструкции по заполнению заявки»)** требования к значениям показателей, не могут изменяться.

В заявке участника закупки должно указываться то же значение показателя товара (ов), что и в описании объекта закупки (техническом задании).

1. **Участником закупки не допускается** изменение «наименований показателей» характеристик товара (-ов).