|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта закупки | Поставка медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков (набор базовый для внутривенных вливаний) |
| *Особенности закупки*  | - |
| Обязательные требования к участникам | Преимущества организациям инвалидов, 126н, 102/2, Регистрационное удостоверение |
| Код ОКПД 2  | 32.50.50.190 |
| Наименование Кода ОКПД 2 | Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки |
| Наличие позиции в КТРУ | 32.50.50.000-00234Набор базовый для внутривенных вливаний |
| Информация о контракте  | Проект контракта на поставку медицинских изделий |

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код ОКПД2** | **Код КТРУ** | **Наименование товара** | **Характеристики (показатели) товара** | **Единица измерения (характеристики)****показателя** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Наименование (характеристики) показателя** | **Значение (характеристики) показателя\*** |
| 1 | 32.50.50.190 | 32.50.50.000-00234 | Набор базовый для внутривенных вливаний | Диаметр инъекционной иглы | ≥ 0.3 и ≤ 0.8 | Миллиметр | шт |  |
| Длина соединительной трубки | > 1300 и ≤ 1800 | Миллиметр |
| Регулятор тока жидкости | роликовый | - |
| Трансфузионная игла | полимерная | - |

**Инструкция по заполнению заявки**

**\*Участник закупки при составлении заявки указывает конкретные показатели товара**, соответствующие значениям, установленным в описании объекта закупки (техническом задании), и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в описании объекта закупки (техническом задании) указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в описании объекта закупки (техническом задании).

1. **В случае, если «значения показателей» товара (ов) в описании объекта закупки (техническом задании) указаны с применением слов, символов:**
2. «**не ниже…**», «**не менее…**», «**≥**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), равные или превышающие установленные значения;
3. «**не выше…**», «**не более…**», «**≤**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), равные или менее установленных значений;
4. «…**или**…», то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов).
5. «**не менее**… **и не более**…», «**≥**… **и ≤**…»то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов) в рамках значений верхней и нижней границы;
6. «**>**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), превышающие установленные значения;
7. «**<**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), менее установленных значений;
8. «**≥**… **и** ˂…» то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов) в рамках значений верхней границы и менее установленных значений нижней границы
9. **В иных случаях (за исключением п. 1 «Инструкции по заполнению заявки»)** требования к значениям показателей, не могут изменяться.

В заявке участника закупки должно указываться то же значение показателя товара (ов), что и в описании объекта закупки (техническом задании).

1. **Участником закупки не допускается** изменение «наименований показателей» характеристик товара (-ов).