|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта закупки | Поставка шприцев инъекционных однократного применения (3-х компонентные) |
| *Особенности закупки*  | - |
| Обязательные требования к участникам | СМП, 126н, 102/1, Регистрационное удостоверение |
| Код ОКПД 2  | 32.50.13.110  |
| Наименование Кода ОКПД 2 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты |
| Наличие позиции в КТРУ | 32.50.13.110-00005193Шприц туберкулиновый/ для аллергологических проб/ в комплекте с иглой, стандартный |
| Информация о контракте  | Проект контракта на поставку медицинских изделий |

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код ОКПД2** | **Код КТРУ** | **Наименование товара** | **Характеристики (показатели) товара** | **Требования к упаковке, фасовке товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Наименование характеристики (показателя)** | **Значение характеристики (показателя)\*\*** |
| 1 | 32.50.13.110 | 32.50.13.110-00005193 | Шприц туберкулиновый/ для аллергологических проб/в комплекте с иглой, стандартный\* | Градуированный объем шприца, мл | 1 | Индивидуальная упаковка | шт |  |
| Тип шприца | 3-х компонентный |
| Игла инъекционная | наличие |
| Покрытие иглы – силикон | наличие |
| Трехгранная заточка иглы | наличие |
| Стопорное кольцо колбы шприца | наличие |
| Шкала деления, мл | 0,01 |

*\*Описание товара произведено с учетом требований ст.33 № 44-ФЗ, т.к. в КТРУ в отношении закупаемого товара (согласно коду) описание отсутствует.*

**Инструкция по заполнению заявки**

**\*\*Участник закупки при составлении заявки указывает конкретные показатели товара**, соответствующие значениям, установленным в описании объекта закупки (техническом задании), и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в описании объекта закупки (техническом задании) указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в описании объекта закупки (техническом задании).

1. **В случае, если «значения показателей» товара (ов) в описании объекта закупки (техническом задании) указаны с применением слов, символов:**
2. «**не ниже…**», «**не менее…**», «**≥**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), равные или превышающие установленные значения;
3. «**не выше…**», «**не более…**», «**≤**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), равные или менее установленных значений;
4. «…**или**…», то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов).
5. «**не менее**… **и не более**…», «**≥**… **и ≤**…»то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов) в рамках значений верхней и нижней границы;
6. «**>**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), превышающие установленные значения;
7. «**<**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), менее установленных значений;
8. «**≥**… **и** ˂…» то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов) в рамках значений верхней границы и менее установленных значений нижней границы
9. **В иных случаях (за исключением п. 1 «Инструкции по заполнению заявки»)** требования к значениям показателей, не могут изменяться.

В заявке участника закупки должно указываться то же значение показателя товара (ов), что и в описании объекта закупки (техническом задании).

1. **Участником закупки не допускается** изменение «наименований показателей» характеристик товара (-ов).