|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта закупки | Поставка шприцев инъекционных однократного применения (3-х компонентные) |
| *Особенности закупки* | - |
| Обязательные требования к участникам | СМП, 126н, 102/1, Регистрационное удостоверение |
| Код ОКПД 2 | 32.50.13.110 |
| Наименование Кода ОКПД 2 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты |
| Наличие позиции в КТРУ | 32.50.13.110-03210  Шприц инсулиновый/неубираемая игла  32.50.13.110-00004568  Шприц общего назначения |
| Информация о контракте | Проект контракта на поставку медицинских изделий |

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Код ОКПД2** | **Код КТРУ** | **Наименование товара** | **Характеристики (показатели) товара** | | **Требования к упаковке, фасовке товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Наименование характеристики (показателя)** | **Значение характеристики (показателя)\*** |
| 1 | 32.50.13.110 | 32.50.13.110-03210 | Шприц инсулиновый/неубираемая игла | Объем, мл | > 0.5  и  ≤ 1 | Индивидуальная упаковка8 | шт |  |
| Тип шприца1 | 3-х компонентный |
| Игла инъекционная2 | наличие |
| Покрытие иглы – силикон3 | наличие |
| Трехгранная заточка иглы4 | наличие |
| Стопорное кольцо колбы шприца5 | наличие |
| Градуировка шкалы 100 ин/ед6 | наличие |
| Коннектор7 | Луер Слип |
| 2 | 32.50.13.110 | 32.50.13.110-00004568 | Шприц общего назначения | Коннектор | Луер Слип | Индивидуальная упаковка8 | шт |  |
| Градуированный объем шприца, мл | 2 |
| Тип шприца1 | 3-х компонентный |
| Игла инъекционная2 | наличие |
| Покрытие иглы – силикон3 | наличие |
| Трехгранная заточка иглы4 | наличие |
| Стопорное кольцо колбы шприца5 | наличие |
| Игла в комплекте | Одна и более |
| 3 | 32.50.13.110 | 32.50.13.110-00004568 | Шприц общего назначения | Коннектор | Луер Слип | Индивидуальная упаковка8 | шт |  |
| Градуированный объем шприца, мл | 3 |
| Тип шприца 1 | 3-х компонентный |
| Игла инъекционная2 | наличие |
| Покрытие иглы – силикон3 | наличие |
| Трехгранная заточка иглы4 | наличие |
| Стопорное кольцо колбы шприца5 | наличие |
| Игла в комплекте | Одна и более |
| 4 | 32.50.13.110 | 32.50.13.110-00004568 | Шприц общего назначения | Коннектор | Луер Слип | Индивидуальная упаковка8 | шт |  |
| Градуированный объем шприца, мл | 5 |
| Тип шприца1 | 3-х компонентный |
| Игла инъекционная2 | наличие |
| Покрытие иглы – силикон3 | наличие |
| Трехгранная заточка иглы4 | наличие |
| Стопорное кольцо колбы шприца5 | наличие |
| Игла в комплекте | Одна и более |
| 5 | 32.50.13.110 | 32.50.13.110-00004568 | Шприц общего назначения | Коннектор | Луер Слип | Индивидуальная упаковка8 | шт |  |
| Градуированный объем шприца, мл | 10 |
| Тип шприца1 | 3-х компонентный |
| Игла инъекционная2 | наличие |
| Покрытие иглы – силикон3 | наличие |
| Трехгранная заточка иглы4 | наличие |
| Стопорное кольцо колбы шприца5 | наличие |
| Игла в комплекте | Одна и более |
| 6 | 32.50.13.110 | 32.50.13.110-00004568 | Шприц общего назначения | Коннектор | Луер Слип | Индивидуальная упаковка8 | шт |  |
| Градуированный объем шприца, мл | 20 |
| Тип шприца1 | 3-х компонентный |
| Игла инъекционная2 | наличие |
| Покрытие иглы – силикон3 | наличие |
| Трехгранная заточка иглы4 | наличие |
| Стопорное кольцо колбы шприца5 | наличие |
| Игла в комплекте | Одна и более |
| 7 | 32.50.13.110 | 32.50.13.110-00004568 | Шприц общего назначения | Коннектор | Луер Слип | Индивидуальная упаковка8 | шт |  |
| Градуированный объем шприца, мл | 50 |
| Тип шприца1 | 3-х компонентные |
| Игла инъекционная2 | наличие |
| Покрытие иглы – силикон3 | наличие |
| Трехгранная заточка иглы4 | наличие |
| Стопорное кольцо колбы шприца5 | наличие |
| Игла в комплекте | Одна и более |

1 в целях сведения к минимуму риска попадания инородных микрочастиц в организм пациента во время инъекции.

2 наличие иглы в одной упаковке со шприцом ускоряет проведение инъекции благодаря уменьшению количества манипуляций

3 снижает травматизацию тканей при прокалывании

4 острие трехгранной заточки минимизирует болевые ощущения при инъекции

5 препятствует случайному выскальзыванию поршня из цилиндра

6 для повышения точности дозирования

7 стандартный разъём, необходим для быстрой замены иглы при необходимости

8 для соблюдения стерильности изделия

**Инструкция по заполнению заявки**

**\*Участник закупки при составлении заявки указывает конкретные показатели товара**, соответствующие значениям, установленным в описании объекта закупки (техническом задании), и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в описании объекта закупки (техническом задании) указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в описании объекта закупки (техническом задании).

1. **В случае, если «значения показателей» товара (ов) в описании объекта закупки (техническом задании) указаны с применением слов, символов:**
2. «**не ниже…**», «**не менее…**», «**≥**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), равные или превышающие установленные значения;
3. «**не выше…**», «**не более…**», «**≤**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), равные или менее установленных значений;
4. «…**или**…», то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов).
5. «**не менее**… **и не более**…», «**≥**… **и ≤**…»то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов) в рамках значений верхней и нижней границы;
6. «**>**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), превышающие установленные значения;
7. «**<**», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей товара (ов), менее установленных значений;
8. «**≥**… **и** ˂…» то участнику закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя товара (ов) в рамках значений верхней границы и менее установленных значений нижней границы
9. **В иных случаях (за исключением п. 1 «Инструкции по заполнению заявки»)** требования к значениям показателей, не могут изменяться.

В заявке участника закупки должно указываться то же значение показателя товара (ов), что и в описании объекта закупки (техническом задании).

1. **Участником закупки не допускается** изменение «наименований показателей» характеристик товара (-ов).