|  |
| --- |
| Дата актуализации 20.11.2019 |
| **Предмет закупки** | Оказание услуг по оценке соответствия лифтов в форме периодического технического освидетельствования |
| **Обязательные требования к участникам** | копия действующего аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра)  |
| **Код ОКПД2** | 71.20.13.110 |
| **Наименование ОКПД2** | Услуги в области испытаний и анализа механических и электрических характеристик машин, двигателей, автомобилей, станков, приборов, аппаратуры связи и прочего комплектного оборудования, содержащего механические и электрические компоненты |
| **Наличие в позиции КТРУ** | 71.20.10.000 Дата начала обязательного применения с 02.2020 |
| **Выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)** | запрос котировок в электронной форме - до 500 тыс. рублейаукцион в электронной форме свыше 100 тыс. рублей |
| **Информация о контракте** | Используется типовой контракт на оказание услуг |

**Техническое задание**

1. **Цель и задачи оказания услуг**

Оценка соответствия в ***форме периодического технического освидетельствования*** лифтов с выдачей отчетной документации о результатах оценки.

**2. Требования к оказываемым услугам**

Технология и качество оказываемых услуг должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил:

-технический регламент Таможенного союза 011/2011, утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 824;

-ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».

Результаты технического освидетельствования каждого лифта Исполнитель заносит в паспорт лифта с указанием срока следующего периодического технического освидетельствования и оформляет акт периодического технического освидетельствования, протокол испытаний электрооборудования лифта, заключение по результатам оценки соответствия лифта.

В случае выявления нарушений или дефектов, влияющих на безопасную эксплуатацию лифта, Исполнитель указывает данный факт в акте периодического технического освидетельствования, результат заносится в паспорт лифта. Исполнитель проводит повторное техническое освидетельствование после устранения выявленных нарушений и дефектов только в объеме проверки устранения ранее выявленных нарушений или дефектов, если срок проведения повторного технического освидетельствования не превышает 30 дней со дня периодического технического освидетельствования.

При положительных результатах повторного технического освидетельствования Исполнитель делает запись в паспорте и повторно выдаёт акт периодического технического освидетельствования лифта.

В случае выявления нарушений или дефектов, не влияющих на безопасную эксплуатацию лифта после их устранения в акте периодического технического освидетельствования лифта делают отметку об устранении нарушений или дефектов.

При оказании услуг риск повреждения имущества Заказчика лежит на Исполнителе. Исполнитель обязан соблюдать нормы охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия и иных норм действующего законодательства РФ.

Исполнителем обеспечивается соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований Заказчика.

Услуги оказываются в рабочие дни Заказчика с \_\_\_ по \_\_\_ по Московскому времени.

**3.Перечень оказываемых услуг**

При периодическом техническом освидетельствовании лифта осуществляют:

-проверку соблюдения требований безопасности при эксплуатации лифта;

-визуальный и измерительный контроль установки оборудования лифта, за исключением размеров, не изменяемых в процессе эксплуатации;

-проверку функционирования лифта и устройств безопасности лифта;

-визуальный осмотр, испытание изоляции электрических сетей и электрооборудования и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

-испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом.

**4.Перечень лифтов, подлежащих оценке соответствия**

**в форме периодического технического освидетельствования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Адрес, место установки** | **Тип лифта** | **Рег.****номер** | **Завод - изготовитель** | **Год изготовления** | **Год ввода в эксплуатацию** | **Грузоподъемность, кг** | **Число остановок** | **Скорость, м/с** | **Дата освиде****тельствования** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |